## 土壤
洋县海创2021年土壤监测结果
序号 | 污染物 | 限值 | TK01垃圾仓 |  | TK02焚烧、余热锅炉发电综合车间 |  | TK03飞灰固化车间 |  | TK04渗滤液处理站与污水处理站中间 |  | TK05污泥压滤间 |  | TK06危废暂存间
|  |  | 排放浓度mg/kg | 判定结果 | 排放浓度mg/kg | 判定结果 | 排放浓度mg/kg | 判定结果 | 排放浓度mg/kg | 判定结果 | 排放浓度mg/kg | 判定结果 | 排放浓度mg/kg | 判定结果
1 | 镉 | 65mg/kg | 0.25 | 合格 | 0.22 | 合格 | 0.11 | 合格 | 0.24 | 合格 | 0.1 | 合格 | 0.27 | 合格
2 | 汞 | 38mg/kg | 0.069 | 合格 | 0.069 | 合格 | 0.078 | 合格 | 0.057 | 合格 | 0.056 | 合格 | 0.072 | 合格
3 | 铅 | 800mg/kg | 27.2 | 合格 | 26.8 | 合格 | 22.5 | 合格 | 26.6 | 合格 | 21.8 | 合格 | 28 | 合格
4 | 砷 | 60mg/kg | 12.8 | 合格 | 14.2 | 合格 | 14.3 | 合格 | 15.3 | 合格 | 14.3 | 合格 | 14.1 | 合格
5 | 铬 | / | 82 | / | 67 | / | 82 | / | 85 | / | 70 | / | 72 | /
6 | 铜 | 18000mg/kg | 36 | 合格 | 36 | 合格 | 35 | 合格 | 39 | 合格 | 34 | 合格 | 34 | 合格
7 | 镍 | 900mg/kg | 30 | 合格 | 31 | 合格 | 36 | 合格 | 44 | 合格 | 28 | 合格 | 33 | 合格
8 | 锌 | / | 86 | / | 86 | / | 77 | / | 108 | / | 76 | / | 88 | /
9 | 锰 | / | 325 | / | 615 | / | 641 | / | 725 | / | 598 | / | 592 | /
10 | 钴 | 70mg/kg | 11.6 | 合格 | 12.1 | 合格 | 13.3 | 合格 | 12.1 | 合格 | 12.3 | 合格 | 12.6 | 合格
11 | 硒 | / | 0.078 | / | 0.042 | / | 0.072 | / | 0.092 | / | 0.088 | / | 0.05 | /
12 | 钒 | 752mg/kg | 92.7 | 合格 | 95.7 | 合格 | 98.9 | 合格 | 102 | 合格 | 90.2 | 合格 | 95.2 | 合格
13 | 锑 | 180mg/kg | 1.5 | 合格 | 1.6 | 合格 | 1.5 | 合格 | 1.8 | 合格 | 1.4 | 合格 | 1.5 | 合格
14 | 铊 | / | 0.5 | / | 0.7 | / | 0.7 | / | 0.6 | / | 0.6 | / | 0.7 | /
15 | 铍 | 29mg/kg | 2.69 | 合格 | 2.73 | 合格 | 2.72 | 合格 | 2.78 | 合格 | 2.25 | 合格 | 2.64 | 合格
16 | 钼 | / | 0.7 | / | 0.7 | / | 0.7 | / | 1 | / | 0.7 | / | 0.7 | /
17 | 二噁英类 | 0.00004mg/kg | 9.7e-07 | 合格 | 4e-07 | 合格 | 2.8e-07 | 合格 | 9.8e-07 | 合格 | 1.8e-07 | 合格 | 2.4e-07 | 合格

## 地下水
洋县海创2021年地下水监测结果
序号 | 污染物 | 限值 | 1#监测井 |  | 2#监测井 |  | 3#监测井
|  |  | 排放浓度 mg/L | 判定结果 | 排放浓度 mg/L | 判定结果 | 排放浓度 mg/L | 判定结果
1 | 锰 | 0.1mg/L | 0.00166 | 合格 | 0.00015 | 合格 | 0.0072 | 合格
2 | 铁 | 0.3mg/L | 0.04 | 合格 | 0.05 | 合格 | 0.06 | 合格
3 | 锌 | 1.0mg/L | 0.00123 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.00207 | 合格
4 | 氰化物 | 0.05mg/L | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格
5 | 硒 | 0.01mg/L | 未检出 | 合格 | 0.00046 | 合格 | 0.00053 | 合格
6 | 铍 | 0.002mg/L | 未检出 | 合格 | 6e-05 | 合格 | 未检出 | 合格
7 | 钡 | 0.70mg/L | 0.047 | 合格 | 0.0513 | 合格 | 0.0817 | 合格
8 | 镍 | 0.02mg/L | 0.00036 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.00107 | 合格
9 | 氨氮 | 0.5mg/L | 0.149 | 合格 | 0.252 | 合格 | 0.21 | 合格
10 | 硫酸盐 | 250mg/L | 20 | 合格 | 20 | 合格 | 95 | 合格
11 | 挥发性酚类 | 0.002mg/L | 0.0003ND | 合格 | 0.0003ND | 合格 | 0.0003ND | 合格
12 | 氯化物 | 250mg/L | 14.7 | 合格 | 31.4 | 合格 | 34.3 | 合格
13 | 铜 | 1.0mg/L | 0.006ND | 合格 | 0.006ND | 合格 | 0.006ND | 合格
14 | 镉 | 0.005mg/L | 0.00005ND | 合格 | 0.00005ND | 合格 | 0.00005ND | 合格
15 | 铅 | 0.01mg/L | 0.00009ND | 合格 | 0.00009ND | 合格 | 0.00009ND | 合格
16 | 砷 | 0.01mg/L | 0.0003ND | 合格 | 0.0003ND | 合格 | 0.0003ND | 合格
17 | 六价铬 | 0.05mg/L | 0.004ND | 合格 | 0.004ND | 合格 | 0.004ND | 合格
18 | 汞 | 0.001mg/L | 0.00004ND | 合格 | 0.00004ND | 合格 | 0.00004ND | 合格
19 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 377 | 合格 | 431 | 合格 | 554 | 合格
20 | 高锰酸盐指数 | 3.0mg/L | 1.2 | 合格 | 0.6 | 合格 | 1.1 | 合格
21 | 总硬度 | 450mg/L | 228 | 合格 | 255 | 合格 | 400 | 合格
22 | 硝酸盐氮 | 20mg/L | 2.1 | 合格 | 1.9 | 合格 | 2 | 合格
23 | 亚硝酸盐氮 | 1mg/L | 0.018 | 合格 | 0.02 | 合格 | 0.021 | 合格
24 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.36 | 合格 | 0.3 | 合格 | 0.31 | 合格
25 | 总大肠菌群 | 3.0mg/L | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格
26 | 细菌总数 | 100CFU/mL | 54 | 合格 | 70 | 合格 | 30 | 合格
27 | 总铬 | / | 0.00324 | / | 0.00358 | / | 0.0022 | /